Sanniki, dnia 2015-09-16

DG.271.14.2015

# ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach”

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamawiający zmienia przedmiot zamówienia w zakresie konstrukcji nawierzchni w następujący sposób:

a)w ramach konstrukcji nawierzchni chodnika należy przyjąć :

- kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6 cm, o wymiarach: 10cm x 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z destruktu betonowego gr.10 cm ( materiał udostępni zamawiający,  należy wycenić załadunek i dowóz z odległości do 1km),

- warstwa odsączająca –piaskowa gr.15 cm,

- grunt rodzimy

b) w ramach konstrukcji nawierzchni zjazdów należy przyjąć:

- kostka betonowa w kolorze grafitowym gr.8 cm, o wymiarach: 10cm x 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm,

- podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (materiał udostępni zamawiający,  należy wycenić załadunek i dowóz z odległości do 1km),

- warstwa odsączająca gr.15 cm,

- grunt rodzimy.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

2). Zapis w siwz w pkt XI. 9):

„Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

#### Urząd Gminy w Sannikach

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

Pokój nr 10 (sekretariat),

Dodatkowo na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz oznaczenie:

Oferta na: „Przebudowę chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach”.

Nie otwierać przed dniem 22.09.2015r. do godz.10:00.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

#### Urząd Gminy w Sannikach

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

Pokój nr 10 (sekretariat),

Dodatkowo na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz oznaczenie:

Oferta na: „Przebudowę chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach”.

Nie otwierać przed dniem 24.09.2015r. do godz.10:00.”

3). Zapis w siwz w pkt XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

„Oferty należy składać do dnia: 22.09.2015r. do godz: 0950.

w Urzędzie Gminy w Sannikach

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Pokój nr 10 (sekretariat).

Oferty zostaną otwarte dnia: 22.09.2015r. do godz. 1000

w Urzędzie Gminy w Sannikach

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Sala posiedzeń Urzędu Gminy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać do dnia: 24.09.2015r. do godz: 0950.

w Urzędzie Gminy w Sannikach

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Pokój nr 10 (sekretariat).

Oferty zostaną otwarte dnia: 24.09.2015r. do godz. 1000

w Urzędzie Gminy w Sannikach

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Sala posiedzeń Urzędu Gminy.”

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Załączniki:

- Przedmiar robót z dnia 16.09.2015r.

- Rysunki zamienne – 3 szt.