Sanniki, dn. 12.05.2026 r.

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki

- Zamawiający: Miasto i Gmina Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki zaprasza 
do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Usługi związane z okresową kontrolą sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz prawidłowości ich podłączeń w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki” - wymienionych w załączniku nr 1.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

2.1. Usług związanych z okresową kontrolą (1 raz w roku) sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz prawidłowości podłączeń zgodnie ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2026 r. poz. 524) których zakres prac obejmuje:

a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów,

b) sprawdzenie drożności przewodów,

c)sprawdzenie prawidłowości podłączeń, a w przypadku nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań doprowadzających do stanu prawidłowego,

d) pomiaru ciągu kominowego,

e) sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości i usterek jeśli takowe wystąpią oraz propozycji sposobu i pilności ich wykonania.

2.2. Czyszczenie przewodów kominowych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,  poz. 719) zgodnie z n/w zakresem prac:

a) całoroczne czyszczenie przewodów kominowych wraz z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń, we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas prowadzenia czyszczenia.

2.3. Roboty dodatkowe - niezbędne prace kominiarskie zlecone przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Ponadto w czasie realizacji usługi wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie posesji, na której wykonywał będzie usługę.

4. Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy -załącznik nr 4.

5. Wynagrodzenie za realizację usługi wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

III. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto usługi za 1 miesiąc

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty (brutto), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) za wykonanie usługi w rozbiciu miesięcznym oraz całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc 
po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2028 r.

VI.   Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadają sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

2.  Wykonawca winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2,

- podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 3,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

- zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4,

- podpisaną klauzule RODO - załącznik nr 5,

- informacje dodatkowe: potwierdzenie kwalifikacji kominiarskich.

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w jęz. polskim, podpisana przez osobę upoważnioną, a wszelkie zmiany (poprawki , przekreślenia , itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględnione.

2. Oferta musi być czytelna, oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone), a strony zaleca się aby były ponumerowane.

3. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2 ponadto 
do oferty załączyć należy dokumenty wymienione w pkt VI.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, natomiast złożenie więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę powoduje odrzucenie wszystkich ofert.

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

- Termin składania ofert: do dnia 25.05.2026 r. do godziny 14:30.

- Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

- Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: „Oferta na wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. Nie otwierać przed dniem 25.05.2026 r.                                              do godziny 14:30”.

- Oferty dostarczone po terminie 25 maja 2026 r. po godz. 14:30 nie będą rozpatrywane.

IX. Pozostałe postanowienia:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy.

- Osoba do kontaktów: Katarzyna Rojek –Referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, geodezji i gospodarki gruntami, telefon: 24 277-78-24.

- Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia                                              11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż 130 tys. złotych.