Szczegółowa kalkulacja cenowa – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zamiennika | ilość opraw (szt) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto  Razem |
| Panel LED 60x60 40W | 238 |  |  |
| Panel LED 120x30 40W | 16 |  |  |
| Oprawy dwuświetl. Herm.LED 120x30 40W | 2 |  |  |
| Oprawa liniowa (jednoświetlówkowa) 120cm 30W | 59 |  |  |
| Oprawa liniowa (jednoświetlówkowa) 60cm 18W | 1 |  |  |
| Plafon 12W LED | 34 |  |  |
| Plafon 18W LED | 28 |  |  |
| Plafon 24W LED | 31 |  |  |
| Plafon 30W LED | 12 |  |  |
| Lampa uliczna LED 30W | 6 |  |  |
| Naświetlacz LED 100W | 1 |  |  |
| Naświetlacz LED 30W | 4 |  |  |
| Naświetlacz LED 20W | 12 |  |  |
| Naświetlacz LED 50W | 3 |  |  |
| Oczko Downlight LED | 84 |  |  |
| Razem: | 531 | - |  |